ШАПКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10.04.2018 | № | 41 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении реестра

противопожарных водоемов

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 06.10.2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить реестр противопожарных водоемов, расположенных на территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение 1).

- Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение 2).

- Разместить настоящее постановление на сайте администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети «Интернет».

- Постановление вступает в силу со дня его принятия.

- Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации 						                        М.С. Немешев

Котковская Е.В.

8(81361) 97-390

Приложение 1

к постановлению администрации

Шапкинского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области

от 10.04.2018 № 41

Реестр противопожарных водоемов, расположенных на территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

| № п/п | Наименование объекта | Место расположение объекта |
| --- | --- | --- |
| п. Шапки |
| 1 | Пожарный водоем | ул. М. Кротова, напротив д. 40а |
| 2 | Пожарный водоем | ул. Северная, напротив д. 13 |
| 3 | Пожарный водоем | ул. Межевая, напротив д.7 |
| 4 | Пожарный водоем | ул. Новая, напротив дома 52 |
| 5 | Пожарный водоем | ул. Советская, напротив д. 15 |
| 6 | Пожарный водоем | ул. Н. Куковеровой, напротив д.4 |
| 7 | Пожарный водоем | ул. Школьная д. 7 (около здания бани) |
| 8 | Пожарный водоем | ул. Железнодорожная , 20 метров от д. 3б |
| д. Белоголово |
| 1 | Пожарный водоем | ул. Ижорский проезд, напротив дома 12а |
| д. Ерзуново |
| 1 | Пожарный водоем | ул. Переулок Мгинский, напротив д. 7 |
| д. Надино |
| 1 | Пожарный водоем | пересечение ул. Солнечная и ул. Центральная |
| д. Сиголово |
| 1 | Пожарный водоем | ул. Заречная, напротив д. 21 |
| 2 | Пожарный водоем | ул. Береговая, у д. 1 (въезд со стороны д. Надино) |
| д. Староселье |
| 1 | Пожарный водоем | ул. Центральная, 30 метров от д. 22 (озеро Старосельское) |
| 2 | Пожарный водоем | ул. Лазурная, напротив дома 11 |
| 3 | Пожарный водоем | ул. Сиреневая, напротив д. 10 |

Приложение 2

к постановлению администрации

Шапкинского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области

от 10.04.2018 № 41

Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила учёта и проверки наружного противопожар​ного водоснабжения на территории населенных пунктов Шапкинского сель​ского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Правила) действуют на всей территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.

1.2. Подразделения Государственной противопожарной службы (далее – ГПС) имеют право на беспрепятственный въезд на территорию поселения для заправки водой из источников наружного противопожарного водоснабжения (далее – ИНПВ), необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

1.3. Направление движения к ИНПВ должно обозначаться указателями.

2. Учет и порядок проверки наружного противопожарного водо​снабжения

2.1. Проверка ИНПВ производится не реже 2 раз в год (весной и осе​нью) с составлением актов в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам.

2.2. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки (пирса) для забора воды;

- наличие проруби (при установлении устойчивого ледяного покрова на поверхности пожарного водоема).

2.3. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию ИНПВ, расположенных на территории поселения.

2.4. По результатам инвентаризации составляется Реестр ИНПВ, расположенных на территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, с соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам.

3. Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения

3.1. Собственники ИНПВ, обязаны после получения сообщения о неисправности ИНПВ, произвести устранение выявленных неисправностей. В случае проведения капитального ремонта или замены ИНВП сроки согласовываются с ГПС.

3.2. Содержание ИНПВ проводится за счет средств собственника ИНПВ.

4. Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в теплый период

4.1. Ежегодно в теплый период производится:

- очистка пожарных водоемов от загрязнения (растительные остатки, бытовой мусор и т.п.) по мере загрязнения, но не менее 1 раза в 3 месяца;

- проверка уровня воды в пожарных водоёмах не менее 1 раза в 3 месяца;

- проверка подъездов к ИНПВ и площадок для установки пожарных автомобилей не менее 1 раза за период.

5. Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в зимний период

5.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка ИНПВ к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- проверить уровень воды в пожарных водоёмах;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к ИНПВ и площадок для установки пожарных автомобилей;

- при образовании устойчивого ледяного покрова на поверхности воды пожарного водоема устраивать прорубь, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей. В летнее время при понижении уровня воды в местах забора воды устраивать котлован.

Приложение 1

к правилам учета и проверки

наружного противопожарного

водоснабжения на территории

Шапкинского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области

АКТ

проверки пожарного водоема

_______________________                                                                      « _»__________20__ г.

(место составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся:

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

составили настоящий акт о том, что проведена проверка состояния пожарного водоема.

| № п/п | Местоположение | Наличие указателя | Наличие подъезда | Наличие площадки (пирса) | Объем воды | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Заключение:

(наименование пожарного водоема)

Действующий / Недействующий

(ненужное зачеркнуть)

Приложение 2

к правилам учета и проверки

наружного противопожарного

водоснабжения на территории

Шапкинского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области

Реестр

источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения объекта | Состояние (действующий/недействующий) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пожарные водоемы |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |