|  |  | Приложение №2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | к муниципальному контракту от «13 » сентября 2016 |
|  |  | № 0145300023216000004-0194414-02 |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
|  |  | Глава администрации |
|  |  | ______________________М.С. Немешев |
|  |  | «_______»_________________2016 г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| на выполнение работ по модернизации электрической сети уличного освещения в д. Белоголово, д. Сиголово, д. Староселье, замене светильников уличного освещения на светодиодные энергосберегающие светильники в п. Шапки, Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены Марта 2016 г. Сметная стоимость – 959 300,00 |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №1 Строительно-монтажные работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) с использованием автогидроподъемника (СИП-4 2х16) | 0,06 | 5 549,3135 | 4 196,557 | 2 017,4 | 723,18 | 1 294,22 | 75,026 | 4,5 |
|  | (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.8 | V=60/1000; Изп=8,91; Иэмм=5,14; Имат=4,05; ЗП=1176,31*1,15; ЭММ=3649,18*1,15; ЗПм=716,83*1,15; ТЗТ=65,24*1,15; ТЗТм=37,18*1,15 | 1000 м | 1 352,7565 | 824,3545 |  |  | 440,7 | 42,757 | 2,57 |
| 2 | ТЕРм08-02-369-03 (применительно) | Демонтаж. Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными | 94 | 57,47175 | 36,12 | 36 149,55 | 17 882,94 | 18 266,61 | 1,0731 | 100,87 |
|  | (0) МДС 81-37.2004.п.3.2.1; ТЕРм08ТЧп1.8.3 | Изп=8,91; Иэмм=5,38; Имат=8,95; ЗП=29,05*0,7*1,05; ЭММ=51,6*0,7; ЗПм=7,6*0,7; Мат=29,46*0; ТЗТ=1,46*0,7*1,05 | 1 шт. | 21,35175 | 5,32 |  |  | 4 455,71 | 0,31 | 29,14 |
| 3 | ТЕРм08-02-363-01 | Демонтаж. Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 | 94 | 157,409 | 122,038 | 90 768,11 | 29 624,63 | 61 143,48 | 1,911 | 179,63 |
|  | (0) МДС 81-37.2004.п.3.2.1 | Изп=8,91; Иэмм=5,33; Имат=3,11; ЗП=50,53*0,7; ЭММ=174,34*0,7; ЗПм=26,49*0,7; Мат=15,31*0; ТЗТ=2,73*0,7 | 1 шт. | 35,371 | 18,543 |  |  | 15 530,5 | 1,08 | 101,52 |
| 4 | ТЕРм08-02-363-01 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 | 94 | 242,7065 | 174,34 | 136 260,49 | 44 436,94 | 87 347,83 | 2,8665 | 269,45 |
|  | (0) ТЕРм08ТЧп1.8.3 | Изп=8,91; Иэмм=5,33; Имат=3,11; ЗП=50,53*1,05; ТЗТ=2,73*1,05 | 1 шт. | 53,0565 | 26,49 |  |  | 22 186,43 | 1,08 | 101,52 |
| 5 | ТЕРм08-02-369-03 (применительно) | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными | 94 | 111,5625 | 51,6 | 76 426,91 | 25 547,06 | 26 095,15 | 1,533 | 144,1 |
|  | (0) ТЕРм08ТЧп1.8.3 | Изп=8,91; Иэмм=5,38; Имат=8,95; ЗП=29,05*1,05; ТЗТ=1,46*1,05 | 1 шт. | 30,5025 | 7,6 |  |  | 6 365,3 | 0,31 | 29,14 |
| 6 | ТЕРм08-03-571-02 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения | 0,8 | 2 100,698 | 551,57 | 12 514,94 | 3 334,75 | 2 294,53 | 24,885 | 19,91 |
|  | (0) ТЕРм08ТЧп1.8.3 | Изп=8,91; Иэмм=5,2; Имат=7,96; ЗП=445,56*1,05; ТЗТ=23,7*1,05 | 1 м ширины по фронту | 467,838 | 55,92 |  |  | 398,6 | 2,2 | 1,76 |
| ИТОГО: | 354 137,4 | 121 549,5 | 196 441,82 | 718,46 |
|  |  |  | 49 377,24 | 265,65 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 121549,5 | 1 | 121 549,5 |
| Машины и механизмы | 196441,82 | 1 | 196 441,82 |
| Материалы | 36146,08 | 1 | 36 146,08 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 |
| Итого |  | 354 137,4 |
| Линии электропередач (1) |
| Накладные расходы | (723,18+440,7)*1,05*0,85 | 0,89 | 1 035,85 |
| Сметная прибыль | (723,18+440,7)*0,6*0,8 | 0,48 | 558,66 |
| Итого |  | 1 594,51 |
| Электромонтажные работы на других объектах (2, 3, 4, 5, 6) |
| Накладные расходы | (120826,32+48936,54)*0,95*0,85 | 0,81 | 137 507,92 |
| Сметная прибыль | (120826,32+48936,54)*0,65*0,8 | 0,52 | 88 276,69 |
| Итого |  | 225 784,61 |
| Итого |  | 581 516,52 |
| №2 Материалы неучтенные ценником по цене поставщика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | Цена поставщика | Провод СИП-4 2х16 | 60 м | 26,39 |  | 1 583,4 |  |
| 8 | Цена поставщика | Бандажный ремешок PER 15 | 20 шт. | 6,66 |  | 133,2 |  |
| 9 | Цена поставщика | Труба гофрированная диам. 32 мм | 8 м | 22,5 |  | 180 |  |
| 10 | Цена поставщика | Наконечник ТМ-6 | 4 шт. | 7,55 |  | 30,2 |  |
| 11 | Цена поставщика | Крюк SOT29.10 | 3 | 195,12 |  | 585,36 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 12 | Цена поставщика | Зажим натяжной SО 157.1 | 3 | 132,03 |  | 396,09 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 13 | Цена поставщика | Зажим SLIP22.1 | 50 | 108,46 |  | 5 423 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 14 | Цена поставщика | Зажим SLIP22.12 | 15 | 108,46 |  | 1 626,9 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 15 | Цена поставщика | Лента бандажная СОТ37 | 6 | 64,82 |  | 388,92 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 16 | Цена поставщика | Скрепа СОТ36 | 6 | 20,03 |  | 120,18 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 17 | Цена поставщика | Кронштейн КС-1 | 94 | 643,5 |  | 60 489 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 18 | Цена поставщика | Щит учета | 2 | 994,92 |  | 1 989,84 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 19 | Цена поставщика | Счетчик однофазный однотарифный | 2 | 584,75 |  | 1 169,5 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 20 | Цена поставщика | Автоматический Выключатель АВВ 201 | 4 | 238,98 |  | 955,92 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 21 | Цена поставщика | Фото реле | 2 | 781,36 |  | 1 562,72 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 22 | Цена поставщика | Провод ВВГ 3х2,5мм2 | 40 | 37,38 |  | 1 495,2 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 23 | Цена поставщика | Колодка нулевая двухрядная | 2 | 277,31 |  | 554,62 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 24 | Цена поставщика | Клипсы для крепления гофры D32мм | 20 | 4,49 |  | 89,8 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 25 | Цена поставщика | Сетильник светодиодный | 94 | 1 624,21 |  | 152 675,74 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого по неучтенным материалам |  | 231 449,59 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 812 966,1 |
| НДС | 812966,11*0,18 | 18% | 146 333,9 |
| Итого Коэффициент понижения ИТОГО с учетом коэффициента понижения | 0,995 | 959 300,0 954 503,50 |
| СОСТАВИЛ |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |