Приложение №2

к муниципальному контракту от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016

№ 0145300023216000007-0194414-02

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.С. Немешев

«\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выполнение работ по замене светильников уличного освещения на светодиодные энергосберегающие светильники на части территории административного центра №1 "Деревня", №2 "Поселок" в п. Шапки, Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены Марта 2016 г. Сметная стоимость – 475 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | | Наименование работ и затрат | Количество | | Стоимость на единицу, руб | | Общая стоимость, руб. | | | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин | | | | |
|  | Всего | Экспл. машин | Всего | | Основной зарплаты | | | Экспл. машин | обслуживающ. машины | | | | |
|  | ед. изм. | |
|  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты | В т.ч. зарплаты | На един. | | | Всего | |
| №1 Монтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | | | 9 | 10 | | | 11 | |
| 1 | ТЕРм08-02-369-03 | | Демонтаж.Светильник (применительно) | 46 | | 56,455 | 36,12 | 32 226,38 | | 8 652,54 | | | 9 055,28 | 1,022 | | | 47,01 | |
|  | (0) МДС 81-37.2004.п.3.2.1 | | Изп=9,25; Иэмм=5,45; Имат=8,73; НР=0,81 (0,95\*0,85); СП=0,52 (0,65\*0,8); ЗП=29,05\*0,7; ЭММ=51,6\*0,7; ЗПм=7,6\*0,7; Мат=29,46\*0; ТЗТ=1,46\*0,7 | 1 шт. | | 20,335 | 5,32 | 2 263,66 | 0,31 | | | 14,26 | |
| 2 | ТЕРм08-02-363-01 | | Демонтаж.Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 | 46 | | 157,409 | 122,038 | 75 819,2 | | 15 050,36 | | | 30 258,1 | 1,911 | | | 87,91 | |
|  | (0) МДС 81-37.2004.п.3.2.1 | | Изп=9,25; Иэмм=5,39; Имат=3,3; НР=0,81 (0,95\*0,85); СП=0,52 (0,65\*0,8); ЗП=50,53\*0,7; ЭММ=174,34\*0,7; ЗПм=26,49\*0,7; Мат=15,31\*0; ТЗТ=2,73\*0,7 | 1 шт. | | 35,371 | 18,543 | 7 890,05 | 1,08 | | | 49,68 | |
| 3 | ТЕРм08-02-369-03 | | Светильник светодиодный (применительно) | 46 | | 110,11 | 51,6 | 57 868,23 | | 12 360,78 | | | 12 936,12 | 1,46 | | | 67,16 | |
|  | (0) | | Изп=9,25; Иэмм=5,45; Имат=8,73; НР=0,81 (0,95\*0,85); СП=0,52 (0,65\*0,8) | 1 шт. | | 29,05 | 7,6 | 3 233,8 | 0,31 | | | 14,26 | |
| 4 | ТЕРм08-02-363-01 | | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 | 46 | | 240,18 | 174,34 | 110 637,21 | | 21 500,52 | | | 43 225,86 | 2,73 | | | 125,58 | |
|  | (0) | | Изп=9,25; Иэмм=5,39; Имат=3,3; НР=0,81 (0,95\*0,85); СП=0,52 (0,65\*0,8) | 1 шт. | | 50,53 | 26,49 | 11 271,5 | 1,08 | | | 49,68 | |
| ИТОГО: | | | | | | | | 276 551,02 | | 57 564,2 | | | 95 475,36 | 327,66 | | | | |
|  | | | | | | | | 24 659,01 | 127,88 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование и значение множителей | | | | | | | | | | | | Значение | | | | Прямые | | |
| Зарплата | | | | | 57564,2 | | | | | | | 1 | | | | 57 564,2 | | |
| Машины и механизмы | | | | | 95475,36 | | | | | | | 1 | | | | 95 475,36 | | |
| Материалы | | | | | 14154,61 | | | | | | | 1 | | | | 14 154,61 | | |
| Итого по неучтенным материалам | | | | | | | | | | | |  | | | | 0 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | |  | | | | 167 194,17 | | |
| Электромонтажные работы на других объектах (1, 2, 3, 4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | (57564,2+24659,01)\*0,95\*0,85 | | | | | | | 0,81 | | | | 66 600,8 | | |
| Сметная прибыль | | | | | (57564,2+24659,01)\*0,65\*0,8 | | | | | | | 0,52 | | | | 42 756,07 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | |  | | | | 109 356,87 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | |  | | | | 276 551,04 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №2 Материалы не учтенные ценником | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | | | 9 | 10 | | | 11 | |
| 1 | Цена поставщика | Светильник светодиодный | | 46 | | 1 624,21 |  | 74 713,66 | |  | | |  |  | | |  | |
|  |  | | шт | |
| 2 | Цена поставщика | Провод ВВГ 3х2,5мм2 | | 21 | | 37,38 |  | 784,98 | |  | | |  |  | | |  | |
|  |  | | м | |
| 3 | Цена поставщика | Зажим SLIP22.12 | | 46 | | 108,89 |  | 5 008,94 | |  | | |  |  | | |  | |
|  |  | | шт | |
| 4 | Цена поставщика | КС-1 | | 46 | | 643,5 |  | 29 601 | |  | | |  |  | | |  | |
|  |  | | шт | |
| 5 | Цена поставщика | Скрепа СОТ36 | | 1  шт | | 19,65 |  | 19,65 | |  | | |  |  | | |  | |
| 6 | Цена поставщика | Зажим SLIW11.1 | | 138 | | 114,95 |  | 15 863,1 | |  | | |  |  | | |  | |
|  | V=46\*3 | | шт | |
| ИТОГО: | | | | | | | | 125 991,33 | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование и значение множителей | | | | | | | | | | | | Значение | | | | Прямые | | |
| Итого | | | | | | | | | | | |  | | | | 402 542,37 | | |
| НДС | | | | | 402542,37\*0,18 | | | | | | | 18% | | | | 72 457,63 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | |  | | | | 475 000,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коэффициент понижения  ИТОГО с учетом коэффициента понижения | | | | | | | | | | | 0,7089 | | | | 336 750,00 | | |
| СОСТАВИЛ | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
| ПРОВЕРИЛ | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |