Приложение №2

к муниципальному контракту от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016

№ 0145300023216000007-0194414-02

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.С. Немешев

«\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

|  |
| --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1 |
| Выполнение работ по замене светильников уличного освещения на светодиодные энергосберегающие светильники на части территории административного центра №1 "Деревня", №2 "Поселок" в п. Шапки, Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены Марта 2016 г. Сметная стоимость – 475 000,00 |
|  № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|   | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|   | ед. изм. |
|   | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
|  №1 Монтажные работы |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  1 | ТЕРм08-02-369-03 | Демонтаж.Светильник (применительно) | 46 | 56,455 | 36,12 | 32 226,38 | 8 652,54 | 9 055,28 | 1,022 | 47,01 |
|   | (0) МДС 81-37.2004.п.3.2.1 | Изп=9,25; Иэмм=5,45; Имат=8,73; НР=0,81 (0,95\*0,85); СП=0,52 (0,65\*0,8); ЗП=29,05\*0,7; ЭММ=51,6\*0,7; ЗПм=7,6\*0,7; Мат=29,46\*0; ТЗТ=1,46\*0,7 | 1 шт. | 20,335 | 5,32 | 2 263,66 | 0,31 | 14,26 |
|  2 | ТЕРм08-02-363-01 | Демонтаж.Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 | 46 | 157,409 | 122,038 | 75 819,2 | 15 050,36 | 30 258,1 | 1,911 | 87,91 |
|   | (0) МДС 81-37.2004.п.3.2.1 | Изп=9,25; Иэмм=5,39; Имат=3,3; НР=0,81 (0,95\*0,85); СП=0,52 (0,65\*0,8); ЗП=50,53\*0,7; ЭММ=174,34\*0,7; ЗПм=26,49\*0,7; Мат=15,31\*0; ТЗТ=2,73\*0,7 | 1 шт. | 35,371 | 18,543 | 7 890,05 | 1,08 | 49,68 |
|  3 | ТЕРм08-02-369-03 | Светильник светодиодный (применительно) | 46 | 110,11 | 51,6 | 57 868,23 | 12 360,78 | 12 936,12 | 1,46 | 67,16 |
|   | (0)  | Изп=9,25; Иэмм=5,45; Имат=8,73; НР=0,81 (0,95\*0,85); СП=0,52 (0,65\*0,8) | 1 шт. | 29,05 | 7,6 | 3 233,8 | 0,31 | 14,26 |
|  4 | ТЕРм08-02-363-01 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 | 46 | 240,18 | 174,34 | 110 637,21 | 21 500,52 | 43 225,86 | 2,73 | 125,58 |
|   | (0)  | Изп=9,25; Иэмм=5,39; Имат=3,3; НР=0,81 (0,95\*0,85); СП=0,52 (0,65\*0,8) | 1 шт. | 50,53 | 26,49 | 11 271,5 | 1,08 | 49,68 |
|  ИТОГО: | 276 551,02 | 57 564,2 | 95 475,36 | 327,66 |
|   | 24 659,01 | 127,88 |
|   |
|  Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
|  Зарплата | 57564,2 | 1 | 57 564,2 |
|  Машины и механизмы | 95475,36 | 1 | 95 475,36 |
|  Материалы | 14154,61 | 1 | 14 154,61 |
|  Итого по неучтенным материалам |  | 0 |
|  Итого |  | 167 194,17 |
|  Электромонтажные работы на других объектах (1, 2, 3, 4) |
|  Накладные расходы | (57564,2+24659,01)\*0,95\*0,85 | 0,81 | 66 600,8 |
|  Сметная прибыль | (57564,2+24659,01)\*0,65\*0,8 | 0,52 | 42 756,07 |
|  Итого |  | 109 356,87 |
|   |
|  Итого |  | 276 551,04 |
|   |
|  №2 Материалы не учтенные ценником |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  1 | Цена поставщика | Светильник светодиодный | 46 | 1 624,21 |  | 74 713,66 |  |  |  |  |
|   |  | шт |
|  2 | Цена поставщика | Провод ВВГ 3х2,5мм2 | 21 | 37,38 |  | 784,98 |  |  |  |  |
|   |  | м |
|  3 | Цена поставщика | Зажим SLIP22.12 | 46 | 108,89 |  | 5 008,94 |  |  |  |  |
|   |  | шт |
|  4 | Цена поставщика | КС-1 | 46 | 643,5 |  | 29 601 |  |  |  |  |
|   |  | шт |
| 5 | Цена поставщика | Скрепа СОТ36 | 1шт | 19,65 |  | 19,65 |  |  |  |  |
|  6 | Цена поставщика | Зажим SLIW11.1 | 138 | 114,95 |  | 15 863,1 |  |  |  |  |
|   | V=46\*3 | шт |
|  ИТОГО: | 125 991,33 |  |
|   |
|  Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
|  Итого |  | 402 542,37 |
|  НДС | 402542,37\*0,18 | 18% | 72 457,63 |
|  Итого |  | 475 000,00 |
|   |
| Коэффициент пониженияИТОГО с учетом коэффициента понижения |  0,7089 | 336 750,00 |
|  СОСТАВИЛ |  |  |
|  ПРОВЕРИЛ |  |  |
|   |